| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2219647 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H02M7/08 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2002105589/09, 01.03.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.03.2002 (43) Дата публикации заявки: 10.09.2003 (46) Опубликовано: 20.12.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2037948 C1, 19.06.1998. RU 2028711 C1, 09.02.1995. DE 19729388 A1, 15.01.1998. Адрес для переписки: 430000, Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарёва, отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Игольников Ю.С. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва |
| --- | --- |

(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока, критичных к величине пульсаций напряжения. Технический результат заключается в обеспечении 24-кратной частоты пульсаций. Сущность заключается в том, что преобразователь переменного напряжения в постоянное состоит из двух силовых трансформаторов, первичные обмотки которых соединены соответственно в звезду и треугольник, а вторичные - в треугольник каждая, и параллельно включенных вентильных мостов на диодах. Каждая фазная вторичная обмотка треугольника любого из трансформаторов имеет только отпайки (т.е. не имеет выводов от зажимов а, в, с), которыми она делится на три части так, что витки этих частей находятся в соотношении как Так, например, фазная обмотка ах имеет только отпайки a1 и а2, причем витки частей аа1, а1а2 и а2х удовлетворяют приведенному соотношению. Аналогично и для витков других обмоток: Для соотношения витков обмоток трансформатора 2 можно применить аналогичное математическое выражение. Отпайки а1, в1, с1 и а2, в2, c2; а1 1, в1 1, с1 1 и а2 1, в2 1, с2 1 подключены ко входу двенадцатифазового моста на вентилях, образованного параллельным соединением четырех трехфазных выпрямителей. К выходу моста подключена нагрузка. 3 ил.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть)

Формула изобретения

Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное, содержащий трехфазный трансформатор, вторичные обмотки которого соединены в треугольник и каждая из них снабжена двумя отводами, которые подключены к диагоналям переменного тока двух мостовых выпрямителей, включенных по входу параллельно, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным таким же преобразователем, вторичные обмотки которого соединены в такой же треугольник, при этом отводы обоих трансформаторов выполнены от частей обмотки находящихся в соотношении

считается от одноименного зажима каждой обмотки, причем первичная обмотка трансформатора одного преобразователя соединены в “в звезду”, а второго в “треугольник”, а выходы всех выпрямителей включены параллельно.