| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2340892 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01N31/22 (2006.01) G01N21/78 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2007127593/04, 18.07.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 18.07.2007 (46) Опубликовано: 10.12.2008 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: БУЛАТОВ М.И., КАЛИНКИН И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. - М.: Химия, 1972, с.361. SU 457005 A1, 17.03.1975. RU 2298171 C1, 27.04.2007. SU 1293648 A1, 28.02.1987. SU 880990 A1, 15.11.1981. SU 1571498 A1, 15.06.1990. RU 2263899 C1, 10.11.2005. US 4961970 A, 09.10.1990. UA 42282, 15.10.2001. UA 20409 U, 15.01.2007. Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Новопольцева Валентина Михайловна (RU), Осипов Анатолий Константинович (RU), Нищев Константин Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) В РАСТВОРАХ ЧИСТЫХ СОЛЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения малых концентраций железа (III) в растворах чистых солей. Способ включает переведение железа (III) в окрашенное комплексное соединение с тиоцианатом аммония в слабокислой среде, при котором к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 4,8-5,5, 0,23-0,40 мл 0,2% раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем разбавления водой 2% раствора Tween-80, 0,6-1,0 мл 10-2 М раствора тиоцианата аммония, 0,15-0,25 мл 10-3 М раствора алюминона и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 4-6 минут. Достигается повышение чувствиительности анализа. 3 ил.

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к фотометрическому методу анализа, и может быть использовано для определения железа (III) в растворах чистых солей, содержащих железо (III) в очень малой концентрации.

В настоящее время в различных областях науки огромное внимание уделяется влиянию незначительных примесей отдельных компонентов в массе подавляющего избытка основного вещества. Особенно большое значение имеют микропримеси в материалах, применяемых в атомной энергетике, радиотехнике, нанотехнологии. В применяемых материалах минимальные загрязнения отдельными элементами в количествах миллионных долей процента часто имеют решающее значение в смысле пригодности выбранного объекта. Одним из перспективных методов определения микроколичеств железа (III) является спектрофотометрия.

Известно определение микроколичеств железа (III) в слабокислой среде в виде бинарных комплексов, действуя на железо (III) органическими реагентами: алюминоном (MR=12000) или тиоцианатом калия (MR=7000, растворитель - вода; MR=15000, растворитель - ацетон) (Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. - М.: «Химия», 1972, с.361).

Недостатком известного способа является невысокая его чувствительность.

Технический результат заключается в повышении чувствительности фотометрического определения железа (III).

Сущность изобретения заключается в том, что в способе фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей, включающем переведение его в окрашенное комплексное соединение с тиоцианатом аммония в слабокислой среде, к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 4,8-5,5, 0,23-0,40 мл 0,2% раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем разбавления водой 2% раствора Tween-80, 0,6-1,0 мл 10-2 М раствора тиоцианата аммония, 0,15-0,25 мл 10-3 М раствора алюминона и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 4-6 минут.

Раствор поверхностно-активного вещества готовят следующим образом: 2% раствор Tween-80 (полиоксиэтилен сорбитан моноолеата) разбавляют водой для получения 0,2% раствора, который обозначили ПАВ.

Tween-80 [polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate] [Алдрич. Справочник химических реактивов и оборудования. 2003-2004 г. Россия - Евро, с.1894].

Интервал рН существования окрашенного комплексного соединения 3,5-6,0. Максимальная интенсивность окраски достигается при рН 4,8-5,5. Вне этих интервалов комплекс распадается.

Пример. Зависимость оптической плотности от длины волны падающего света

В пробирки помещают по 0,5 мл 10-4 М раствора железа (III), по 2 мл ацетатных буферных растворов с переменным значением рН, по 0,2 мл 0,2% раствора ПАВ, по 0,5 мл 10-2 М раствора тиоцианата аммония, по 0,5 мл 10-3 М раствора алюминона, доводят водой до 10 мл объема. Параллельно готовят растворы сравнения, не содержащие Fe (III). Нагревают на кипящей водяной бане 5 минут. Выбирают пару растворов с наибольшей разницей в интенсивностях окрасок. Фотометрируют на СФ-26 при длине волны 340-600 нм относительно воды каждый раствор (l=1 см). Спектры светопоглощения комплекса и раствора сравнения представлены на фиг.1, по которым выбирают MR=590 нм.

Приготовленную серию растворов фотометрируют относительно растворов сравнения при =590 нм и строят график в координатах А-рН (фиг.2).

Выясняют оптимальное количество раствора ПАВ, тиоцианата аммония и алюминона (фиг.3) (1, 2, 3 соответственно), а также температуру водяной бани, продолжительность нагревания для получения максимальной интенсивности окраски комплекса. Для достижения оптимальных условий комплексообразования требуется 2-кратный избыток алюминона и 80-кратный тиоцианата аммония. При выбранных условиях строят градуировочный график, линейность которого соблюдается в интервале концентраций железа (III) (1-5)·10-6 M. Молярный коэффициент светопоглощения комплексного соединения в оптимальных условиях равен: MR=0,62/(4·10-6·1)=155000.

Преимущества предлагаемого способа:

1. В тетракомпонентном комплексе в присутствии ПАВ чувствительность определения железа (III) с тиоцианатом аммония и алюминоном повышается по сравнению с бинарным комплексом с тиоцианатом аммония в 1555000/7000=22 раза в водной среде, в 155000/15000=10 раз в ацетоновой среде; по сравнению с бинарным комплексом с алюминоном в 155000/12000-13 раз.

2. Реакция идет в водной среде, что исключает отрицательное действие органических растворителей на организм человека.

3. Реагенты: тиоцианат аммония, алюминон, tween-80, доступны в розничной торговой сети.

Формула изобретения

Способ фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей, включающий переведение его в окрашенное комплексное соединение с тиоцианатом аммония в слабокислой среде, отличающийся тем, что к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 4,8-5,5, 0,23-0,40 мл 0,2%-ного раствора поверхностно активного вещества, полученного путем разбавления водой 2%-ного раствора Tween-80, 0,6-1,0 мл 10-2 М раствора тиоцианата аммония, 0,15-0,25 мл 10-3 М раствора алюминона и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 4-6 мин.

РИСУНКИ