| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2366942 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01N31/22 (2006.01) G01N21/78 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008127040/04, 02.07.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.07.2008 (46) Опубликовано: 10.09.2009 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: НОВОПОЛЬЦЕВА В.М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования некоторых фталексонов с хромом (III), железом (III), медью (II) и палладием (II): Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. - Саранск, 1980, с.77. SU 457005 A1, 17.03.1975. RU 2298171 C1, 27.04.2007. SU 1293648 A1, 28.02.1987. SU 880990 A1,15.11.1981. SU 1571498 A1, 15.06.1990. RU 2263899 C1, 10.11.2005. US 4961970 A, 09.10.1990. UA 42282, 15.10.2001. UA 20409 U, 15.01.2007. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Новопольцева Валентина Михайловна (RU), Коровина Ольга Александровна (RU), Нищев Константин Николаевич (RU), Осипов Анатолий Константинович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) В РАСТВОРАХ ЧИСТЫХ СОЛЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области аналитической химии, применительно к анализу растворов чистых солей, содержащих железо (III) в очень малой концентрации. Способ включает переведение железа (III) в комплексное соединение с глицилалюминоном в слабокислой среде, причем к раствору железа (III) с рН 3,6-6,2 добавляют 280-340-кратное количество глицилалюминона, 0,03-0,2 мл раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем добавления к 0,2 мл моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля на основе полимердистиллята воды до 100 мл, и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 3-8 минут. Достигается повышение чувствительности анализа.

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к фотометрическому методу анализа, и может быть использовано для определения железа (III) в растворах чистых солей, содержащих железо (III) в очень малой концентрации.

Известны способы фотометрического определения железа (III) с помощью глицилалюминона [Новопольцева В.М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования некоторых фталексонов с хромом (III), железом (III), медью (II) и палладием (II). / Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. - Саранск, 1980. - С.77] [1] (MR=6360) в бинарных системах.

Недостатком известного способа является невысокая чувствительность.

Технический результат заключается в повышении чувствительности анализа.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей, включающем переведение его в комплексное соединение с глицилалюминоном в слабокислой среде, к раствору железа (III) с рН 3,6-6,2 добавляют 280-340-кратное количество глицилалюминона, 0,03-0,2 мл раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем добавления к 0,2 мл моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля на основе полимердистиллята воды до 100 мл, и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 3-8 минут.

Поверхностно-активное вещество (ПАВ) получают путем добавления к 0,2 мл моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля на основе полимер дистиллята (ОП-7) воды до 100 мл.

ОП-7 - это CnH2n+1C6H4O(С2Н4)mH,

где n=8÷10; m=6÷7. Состав, %: ОП 99; влаги 0,5.

[Моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля на основе полимердистиллята. (Поверхностно-активные вещества: Справочник. / Абрамзон А.А., Бочаров В.В., Гаевой Г.М. и др. / Под ред. А.А.Абрамзона и Г.М.Гаевого. - Л.: Химия, 1979. - 376 с. - С.305)].

Глицилалюминон (R) [аммонийная соль 3,3'-бис-(карбоксиметиламинометил - ауринтрикарбоновая кислота] синтезирован по реакции Манниха. (R) получали взаимодействием алюминона с избытком гликокола в присутствии формальдегида при 38±1°С. Выделение готового продукта осуществляли ацетоном [1].

Синтезированный (R) пустили в реакцию с железом (III) в присутствии ПАВ.

Пример. Определение железа (III) с (R) в присутствии ПАВ. В пробирки помещают по V мл 10-4 М раствора железа(III), по 3 мл буферного раствора с рН 4,5; по 0,15 мл раствора ПАВ, по 1,6 мл 10-2 М раствора (R), доводят объем растворов до 10 мл водой, нагревают на кипящей водяной бане 5 минут. Фотометрируют на КФК - 2, =540 нм, l=0,5 см, относительно раствора холостого опыта.

Линейность градуировочного графика соблюдается в интервале концентраций железа (III) (1-2,5)·10-6 М

MR=А/(С·l)=0,3/0,25·10-5·0,5=240000.

Преимущества предлагаемого способа фотометрического определения железа (III) с (R) в присутствии ПАВ следующие:

1) резко в 38 раз возрастает чувствительность определения в присутствии ПАВ по сравнению с его отсутствием:

'MR/''MR=240000/6360=38 раз;

2) комплекс железа (III) с глицилалюминоном не выпадает в осадок;

3) реакция образования комплексного соединения идет в водной среде, в связи с чем отсутствует необходимость в органических растворителях, отрицательно влияющих на организм человека;

4) образующийся комплекс устойчив;

5) хорошая воспроизводимость анализа.

Формула изобретения

Способ фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей, включающий переведение его в комплексное соединение с глицилалюминоном в слабокислой среде, отличающийся тем, что к раствору железа (III) с рН 3,6-6,2 добавляют 280-340-кратное количество глицилалюминона, 0,03-0,2 мл раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем добавления к 0,2 мл моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля на основе полимердистиллята воды до 100 мл, и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-98°С в течение 3-8 мин.