| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2444728 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01N27/333 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010145466/28, 08.11.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 08.11.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 08.11.2010 (45) Опубликовано: 10.03.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: JP 5018926 A, 26.01.1993. SU 1281998 A1, 07.01.1987. SU 1267253, 30.10.1986. RU 2039040 C1, 09.07.1995. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Русяева Юлия Ивановна (RU), Шабарин Александр Александрович (RU), Лазарева Ольга Петровна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ИОНОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III)

(57) Реферат:

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к потенциометрии с ионоселективными электродами, и может быть использовано для количественного анализа железа (III) в жидких средах. Способ заключается в том, что в раствор, содержащий железо (III), добавляют тиосульфат натрия до установления его фоновой концентрации 0,06 моль/л с последующим ионометрическим определением железа (III) в виде анионного комплекса с помощью ионоселективного электрода с жидкостной мембраной. Изобретение позволяет увеличить чувствительность, селективность анализа и расширить диапазон измеряемых концентраций железа (III). 1 табл.

Формула изобретения

Способ ионометрического определения железа(III) с помощью ионоселективного электрода с жидкостной мембраной, отличающийся тем, что в раствор, содержащий железо(III), добавляют тиосульфат натрия до установления его фоновой концентрации, равной 0,06 моль/л, с последующим определением железа(III) в виде анионного комплекса.